Poznań, dnia 25 maja 2018 r.

**Postępowanie nr AD/ZP/31/18**

## Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Hangar na lotnisku w Kąkolewie”**

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią:

### Pytanie 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem dotyczącym zadania w formie „ zaprojektuj i wybuduj” zadania pt. Hangar na lotnisku w Kąkolewie” zwracam się z oficjalna prośbą o zamianę w postępowaniu dotyczącą przekazania badań gruntowych dla w/w inwestycji. Aby należycie oszacować pracę związane fundamentowaniem obiektu są one niezbędne przed złożeniem ostatecznej propozycji ofertowej.

Proszę o informację zwrotną, czy wykonali Państwo takowe, jeżeli tak, to czy udostępnią wyniki badań oraz w jakiej formie.

Proszę również o informację, czy prośba ta powinna być sformułowana pisemnie i przesłana na podany adres, czy dopuszczają Państwo kontakt e- mail celem wyjaśnień do przetargu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia „Opinię geotechniczną”, określającą warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanego hangaru Politechniki Poznańskiej na terenie lotniska w Kąkolewie, dz. nr ew. 391/26, gm. Grodzisk Wielkopolski.

Sposób komunikacji z Zamawiającym został określony w Rozdziale 10 części I SIWZ (IDW) - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Zmianie ulegają zapisy części II SIWZ – Program funkcjonalo-użytkowy:

1. Punkt 6.3 Forma i funkcja obiektu - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

**Jest:** *„Pokrycie ścian: profilowana blacha trapezowa o grubości min. 0,6 mm galwanizowana   
i powlekana farbą*”.

**Zapis otrzymuje brzmienie**: „*Pokrycie ścian: profilowana blacha trapezowa o grubości min.* ***0,5 mm*** *galwanizowana i powlekana farbą”*.

2. W punkcie 6.3 Forma i funkcja obiektu - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe **dodany zostaje zapis:**

„*W ramach rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych Zamawiający dopuszcza stosowanie innych metod zabezpieczających stal i blachę niż galwanizowanie (np. poprzez ocynkowanie, krycie farbą lub powłokami zabezpieczającymi), jednak metody te powinny zapewniać, co najmniej taką samą ochronę antykorozyjną (klasę korozyjności) i trwałość, jak rozwiązania opisane w niniejszym PFU”.*

W zawiązku z podwyższą zmianą, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

**Nowy termin składania ofert: 6 czerwca 2018 roku do godz. 10:00.**

**Nowy termin otwarcia ofert: 6 czerwca 2018 roku do godz. 10:15.**

**Zmianie ulegają zapisy części I SIWZ (IDW):**

1. Rozdział 13 - Opis sposobu przygotowania ofert pkt 13.7 otrzymuje brzmienie:

Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:

**Adres Zamawiającego**

**Oferta – przetarg nieograniczony nr AD/ZP/31/18 na:**

**Hangar na lotnisku Kąkolewo**

**Nie otwierać przed 06.06.2018 r. godz. 10:15**

**Adres Wykonawcy**

2. Rozdział 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, punkt 14.1, otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:

**POLITECHNIKA POZNAŃSKA**

**pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5**

**60-965 Poznań**

**pokój nr 205**

w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **06.06.2018 r.** | do godz. | **10:00** |

3. Rozdział 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, punkt 14.2, otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia **06.06.2018 r.** o godz.**10:15** w siedzibie Zamawiającego - Politechnika Poznańska, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Poznaniu, pokój 203.

**Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.**

*Załącznik:*

- Program funkcjonalno-użytkowy ze zmianami.

- Opinia geotechniczna.