Poznań, dnia 12 stycznia 2021 r.

**Postępowanie nr AN/ZP/99/20**

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa zaplecza laboratoryjno-badawczego w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj".**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach zaplecza laboratoryjno-badawczego? Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli lepsze wykorzystanie możliwości pompy ciepła (niższe temperatury na zasilaniu instalacji c.o.) oraz da możliwość rezygnacji z dużych grzejników w pomieszczeniach.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach zaplecza laboratoryjno-badawczego.

Pytanie 2

 Czy  Zamawiający wyraża zgodę na zamianę gruntowej pompy ciepła na rewersyjną powietrzną pompę ciepła? Zastosowanie powietrznej pompy ciepła przyniesie znaczne oszczędności związane z brakiem konieczności wykonywania odwiertów gruntowych.

Odpowiedź

Zamawiający odpowiedział na pytanie w dniu 08 stycznia 2021.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.**